別紙５－１

【記入方法及び留意事項】

- 出来形のばらつきの考え方

[管理図の場合]

仮想の上限値

（上・下限度値がある場合） （下限値のみの場合）

規格値

上限値を仮定

設計値

設計値	５０％８０％

下限値を規定

規格値

規格値

- 上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し

ばらつきの％を考慮する。

（度数表または、ヒストグラムの場合）

［ばらつきが少ない］　　　　　　　　　　　　　　　　［ばらついている］　　　　　　　　　　　　　　　[ばらつきが大きい]

規	規　　　　　　　　規	規　　　　　　規	規

格	格　　　　　　　　格	格　　　　　　格	格

値	値　　　　　　　　値	値　　　　　　値	値

- 多工種複合工事の取り扱い

  - 主たる工種で評定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。

  - コンクリート橋については、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

  - 評定は「合併工事」欄を活用する。

- ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物のｸﾗｯｸについて

  - ｸﾗｯｸが発生した構造物では「進行性または有害なｸﾗｯｸがなく、発生したｸﾗｯｸに対しては有識者等の意見に基づく処置をしている」等が見られたら、C評価とする。

  - 「進行性または有害なｸﾗｯｸがある」場合、無処理の場合は、状況に応じて、dまたはe評価とする。

４．その他

    - 「施工プロセス」チェックリスト（別紙６－１～別紙６－４）活用して、評定を行うこと。

    - 「４．技術力」「５．創意工夫」「６．社会性等」は、請負者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。