〔様式例８〕

確保すべき保安業務用機器の算定書

| 業 務 区 分 |  | ① | ② |  |  | (特例) | ⑥ | 合 計 | 保 有 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供給開始時点検 ・調査 | 容器交換 時等供給 設備点検 | ③ | ④ | ③と④の 両方を認 定申請の 場合 | 緊急時 対応 |  |  |
|  |  |  |  | 定期供給 設備点検 | 定期消費 施設調査 |  |  |  |  |
| 確保すべき保安業務機器 | 自記圧力計又 はマノメータ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス検知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏洩検知液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急工具類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一酸化炭素 測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボーリング バー |  |  |  |  |  |  |  |  |

【確保数量は、小数点以下切上】

| 保安業務区分 |  |  | 式の 採用 | 算定式 |  |  |  |  | 補助員がいる場合の数値読み替え | 算定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 供給開始時点検・ 調査 |  |  |  | 消費者戸数 | × | １ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 20,000 |  |  |  |  |
| ② 容器交換時等供給設備点検 |  |  |  | 消費者戸数 | × | １ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 100×月間実働日数[ ] |  |  |  |  |
|  | ③ 定期供給設備点検 |  |  | 消費者戸数 | × | １ |  | ×1/4 | 30※ → 40 |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 30※×年間実働日数[ ] |  |  |  |  |
|  | ④ 定期消費設備点検 |  |  | 消費者戸数 | × | １ |  | ×1/4 | 25※ → 25×4/3 |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 25※×年間実働日数[ ] |  |  |  |  |
| (特例) ③と④の両方を認定申請 |  | 一酸化炭 素測定器 |  | 消費者戸数 | × | １ |  | ×1/4 | 25※ → 25×4/3 |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 25※×年間実働日数[ ] |  |  |  |  |
|  |  | その他の機器 |  | 消費者戸数 | × | １ |  | ×1/4 | 20※ → 20×4/3 |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 20※×年間実働日数[ ] |  |  |  |  |
| ⑥ 緊急時対応 |  |  |  | 消費者戸数 | × | １ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] |  | 20,000 |  |  |  |  |