［様式例16］

火薬庫定期自主検査実施結果（調書）

| 検 査 項 目 |  | 結 果 | 記事（補正又は補修事項等） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 保安距離は保たれているか。 |  | いる・いない |  |
| ２ 排水等の状況 | ① 火薬庫周囲の排水は良好か。 | 良 ・ 否 |  |
|  | ② 排水溝の清掃は行きとどいているか。 | 良 ・ 否 |  |
|  | ③ 火薬庫内外の清掃はいきとどいているか。 | 良 ・ 否 |  |
| ３ 火薬庫の構造 | ① 外壁に亀裂等の損傷がないか。 | 有 ・ 無 |  |
|  | ② 内面（天井、床等）の板が老朽化しいないか。 | いる・いない |  |
|  | ③ 床面に鉄類が表れていないか。 | いる・いない |  |
|  | ④ 雨漏りがないか。 | 有 ・ 無 |  |
|  | ⑤ 屋根及び天井裏の金網に損傷している箇所がないか。 | 有 ・ 無 |  |
| ４ 出入口扉、錠 | ① 内、外扉の取付状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ② 施錠の状況 | 良 ・ 否 |  |
| ５ 通気及び換気の設備 | ① 床下通気孔の金網及び鉄棒の状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ② 天井及びつまの換気孔の金網等の状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ③ 最高最低寒暖計の設置状況 | 良 ・ 否 | 爆薬庫 |
| ６ 避雷装置 | ① 避雷針等の高さ、角度は適正か。 | 適 ・ 不適 |  |
|  | ② 避雷導線等は腐食していないか。 | いる・いない |  |
|  | ③ 接地抵抗は10Ω以下か。 | 以下 ・ 以上 |  |
| ７ 境界柵、出入口扉 | ① 柵の支柱は老朽化していないか。 | いる・いない |  |
|  | ② 有刺鉄線にたるみ等の異常はないか。 | 有 ・ 無 |  |
|  | ③ 扉及び施錠の状況 | 良 ・ 否 |  |

火薬庫定期自主検査実施結果（調書）

| 検 査 項 目 |  | 結 果 | 記事（補正又は補修事項等） |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 土堤 | ① 決壊箇所はないか。 | 有 ・ 無 |  |
|  | ② 屋根の高さ以上保たれているか。 | いる・いない |  |
|  | ③ 内面の堤脚（法面）から外壁まで１ｍ以上の距離を保っているか。 | いる・いない |  |
|  | ④ 角度は45度以内に保たれているか。 | いる・いない |  |
|  | ⑤ 頂部の巾は１ｍ以上保たれているか。 | いる・いない |  |
|  | ⑥ 土留の状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ⑦ 堤面の芝草類等による被覆の状況 | 良 ・ 否 |  |
| ９ 警戒札等 | ① 掲示の状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ② 鮮明度の状況 | 良 ・ 否 |  |
| 10 消火設備 | ① 貯水槽の備付け状況 | 良 ・ 否 |  |
|  | ② バケツ等の備付け状況 | 良 ・ 否 |  |
| 11 警鳴装置 | ① 警鳴部（火薬庫側）及び警報部（管理者側）とも円滑に作動しているか。 | いる・いない |  |
|  | ② 電池の交換は適正に行われているか。 | いる・いない |  |
| 12 その他特記事項 |  |  |  |